УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Нарымского сельского поселения

От 16.11.2012 г. № 52а

ПРОГРАММА

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

АДМИНИСТРАЦИИ НАРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012 – 2015 ГОДЫ

С ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗВИТИЕМ ДО 2020 ГОДА.

2012 г.

с. Нарым

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Раздел 2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕННА ПРОГРАММА

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Раздел 5. СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Раздел7.МЕРОПРИЯТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И повышения ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  В СИСТЕМАХ КОМУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Раздел 8.МЕРОПРИЯТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

РАЗДЕЛ9.НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Раздел 10.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Раздел11.ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ НАРЫМСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012 – 2015 ГОДЫ

Раздел 1. Общая информация

1.1. Общие сведения об организации

Наименование организации – Администрация Нарымского сельского поселения – исполнительно распорядительный орган муниципального образования Нарымского сельского поселения

Организационно - правовая форма - учреждение

Отраслевая принадлежность – органы местного самоуправления

ИНН    7011005148

Адрес – 636611, Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Сибирская 3

Ф.И.О. Главы поселения Абдрашитова Светлана Владимировна

Тел./факс – 8(38252) 3-32-32, 8(38252) 3-32-31

E-mail  - narim@tomsk.gov. ru.

Ф.И.О. ответственных за энергосбережение – Нагаев Николай Григорьевич,

Замятина Вера Георгиевна

1.2. Сведения об объектах организации (здания, строения, сооружения)

Общее количество  - 18 объектов.

Общая площадь объектов  -   м2

Общее количество работающих  -   чел.

В том числе по объектам:

1.2.1 Наименование объекта  - офисное здание Администрации Нарымского сельского поселения

Площадь объекта (кв. м)   -  174.8

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов:  вода – нет, электрическая энергия – 100% (2 счетчика), тепловая энергия – нет;

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 10

1.2.2. Наименование объекта  - здание МКУК « Нарымский СДК»

Площадь объекта 277 (кв.м)  -

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(1 счетчик), тепловая энергия –  нет, вода - нет

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 8.

1.2.3. Локальная котельная  на ул. Куйбышева16.1.

Площадь объекта (кв.м)  - 40.7

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(1 счетчик), тепловая энергия –  нет

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 3

1.2.4. Наименование объекта  - здание Шпалозаводского СДК

Площадь объекта (кв.м)  - 527

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(1 счетчик), тепловая энергия –  нет, вода — нет.

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 8

1.2.5. Локальная котельная  находящаяся « Школа» п.Шпалозавод

Площадь объекта (кв.м)  -

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(1 счетчик), тепловая энергия –  нет

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 4

1.2.5. Локальная котельная  находящаяся « Школа» с.Нарым

Площадь объекта (кв.м)  -

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(1 счетчик), тепловая энергия –  нет

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 6

1.2.5. Локальная котельная  находящаяся « Общественного центра» п.Шпалозавод

Площадь объекта (кв.м)  -

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(1 счетчик), тепловая энергия –  нет

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 4

1.2.5. Локальная котельная  находящаяся «Пайдуга» с.Нарым

Площадь объекта (кв.м)  -

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(1 счетчик), тепловая энергия –  нет

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 4

1.2.6. Наименование объекта  - здание водоразборной колонки по ул. Куйбышева

Площадь объекта (кв.м)  -

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(1 счетчик), тепловая энергия –  нет

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 1

1.2.7. Наименование объекта  - здание водоразборной колонки по ул. Минской

Площадь объекта (кв.м)  - 30

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(1 счетчик), тепловая энергия –  нет

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 1

1.2.9. Наименование объекта  - ВЛ уличного освещения  с. Нарым

Протяженность объекта (м) -13130

Количество светильников – 20 ед., общая мощность – 5,250 квт.

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 0%

(нет счетчика).

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  -

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 0

1.2.10. Наименование объекта  - ВЛ уличного освещения  п. Шпалозавод

Протяженность объекта (м) – 14.400

Количество светильников – 20 ед., общая мощность – 5,250 квт.

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(нет счетчика).

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  -

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 0

1.2.11. Наименование объекта  - ВЛ уличного освещения  с. Луговское

Протяженность объекта (м) – 2500

Количество светильников – 2 ед., общая мощность – 5,0 квт.

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(нет счетчика).

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  -

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 0

1.2.12. Наименование объекта  - ВЛ уличного освещения  д. Талиновка

Протяженность объекта (м) – 3000

Количество светильников – 2 ед., общая мощность – 5,0квт.

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(нет счетчика).

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  -

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 0

1.2.13. Наименование объекта  - ВЛ уличного освещения  п. Алатаево

Протяженность объекта (м) – 300

Количество светильников – ., общая мощность –

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(нет счетчика).

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  -

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 0

Раздел 2.

паспорт программы

| Наименование Программы | «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Нарымского сельского поселения на 2012-2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Устав муниципального образования «Нарымского сельского поселения» Постановление Администрации Нарымского сельского поселения от 00.11.2012г. № 48 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирование реализация и проведение оценки эффективности их реализации» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Нарымского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Нарымского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация Нарымского сельского поселения |
| Основные цели Программы | - обеспечение роста целевых показателей « Нарымского сельского поселения» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; -улучшение качества жизни и благосостояния населения Нарымского сельского поселения; -совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; -лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере; -широкая пропаганда энергосбережения; -повышение эффективности использования энергетических ресурсов Нарымского сельского поселения; -снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за воду, топливо и электрическую энергию; -повышение качества предоставляемых услуг; |
| Основные задачи Программы | -модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; -повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации Программы | 2012– 2015 года |
| Исполнители мероприятий программы | Ответственные за мероприятия по энергосбережению : - специалист по имуществу и жилью Нагаев Николай Григорьевич - специалист 1 категории – финансист администрации поселения Замятина Вера Георгиевна - директор МКУК «Нарымский СДК» Жаркова Лариса Михайловна |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет организации, областной бюджет и внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - благоустроенность населенных пунктов поселения; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Мониторинг реализации Программы осуществляет исполнительный орган муниципального образования - Администрация Нарымского сельского поселения. |

Раздел 3.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ

КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА  ПРОГРАММА

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России и приоритетным в экономической политике Парабельского района и Нарымского сельского поселения. Повышение энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Самый высокий потенциал энергоэффективности отмечается в секторах конечных потребителей. В настоящее время при высоком уровне оснащения низкокачественными бытовыми приборами резко возрос удельный вес потребленной электроэнергии в бытовом секторе энергопотребления. Замена низкокачественных и энергозатратных бытовых приборов позволит не только сократить потребление электрической энергии, но и снизить затраты бюджетных средств.

Федеральным законом  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»  (далее – Закон № 261-ФЗ) определено, что все бюджетные учреждения:

- должны быть оснащены приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии до 01.01.2013;

- обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема энергии в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем  на 3%;

- обязаны провести обязательное энергетическое обследование, по результатам которого должен быть составлен энергетический паспорт;

- обязаны выполнять требования энергетической эффективности зданий и сооружений;

-обязаны размещать заказы для государственных и муниципальных нужд с учетом требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг.

Механизмами  реализации потенциала энергосбережения в учреждении должны стать:

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- организация постоянного мониторинга эффективности использования энергоресурсов;

- стимулирование работников в повышении энергоэффективности;

- информационно -пропагандистские меры.

Достижение показателей, утвержденных Законом № 261-ФЗ, и целей по повышению энергоэффективности, указанных в Стратегии социально-экономического развития на период до 2014 года, является целью Программы.

Нарымского сельское поселение включает:

1. Бюджетные учреждения:

1.1. администрация Нарымского сельского поселения;

1.2. Муниципальное казенное учреждение культуры муниципального образования « Нарымское сельское поселение» « Нарымский сельский Дом культуры»

2. Жилфонд:

Жилищный фонд Нарымского сельского поселения составляет46.3 тыс. кв.м.,из которого муниципальный жилой фонд -21,2тыс.кв.м.(46%), не муниципальный- 25.0тыс.кв.м.(54%)

Распределение муниципального жилищного фонда между населенными  пунктами

выглядит следующим образом:

с. Нарым -7,7 тыс. кв.м.(36.2)

-д. Талиновка-1,4 тыс. кв.м.(6,6%)

-д. Луговское-2,5 тыс. кв.м.(11.9%)

- п. Шпалозавод-9,6 тыс.кв.м.(45,3%)

-с. Алатаево — муниципального жилищного фонда нет

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет _______тыс. м2

(_93% от общего жилищного фонда).

3. Котельные и тепловые сети.

4. Скважины.

5.  Трансформаторные подстанции и электрические сети.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что ветхость оборудования и сетей, а так же жилфонда, приводит к значительным потерям энергоресурсов (до 70%), поэтому необходимость реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Нарымского сельского поселения является важнейшей задачей для функционирования жилищно -коммунальной сферы поселения. Повышение энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Самый высокий потенциал энергоэффективности отмечается в секторах конечных потребителей. В настоящее время при высоком уровне оснащения низкокачественными бытовыми приборами резко возрос удельный вес потребленной электроэнергии в бытовом секторе энергопотребления. Замена низкокачественных и энергозатратных бытовых приборов позволит не только сократить потребление электрической энергии, но и снизить затраты бюджетных средств.

Федеральным законом  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»  (далее – Закон № 261-ФЗ) определено, что все бюджетные учреждения:

- должны быть оснащены приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии до 01.01.2013;

- обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема энергии в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем  на 3%;

- обязаны провести обязательное энергетическое обследование, по результатам которого должен быть составлен энергетический паспорт;

- обязаны выполнять требования энергетической эффективности зданий и сооружений;

-обязаны размещать заказы для государственных и муниципальных нужд с учетом требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг.

Механизмами  реализации потенциала энергосбережения в учреждении должны стать:

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- организация постоянного мониторинга эффективности использования энергоресурсов;

- стимулирование работников в повышении энергоэффективности;

- информационно -пропагандистские меры.

Раздел 4.

Основные цели и задачи, сроки реализации Программы.

4.1. ЦЕЛИ   ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики Нарымского сельского поселение  и снижения энергоемкости. Перевод предприятий коммунального комплекса и режима энергопотребления муниципальными учреждениями на энергосберегающий путь развития и снижения энергоемкости валового муниципального продукта, на основе создания законодательных, организационных, экономических, научно -технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

4.2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- Проведение организационных мероприятий по повышению эффективности потребления энергии.

- Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь тепловой и электрической энергии.

- Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

- Обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования.

- Повышение эффективности пропаганды энергосбережения.

- Снижение затрат на оплату коммунальных услуг населением Нарымского  сельского поселения.

- Повышение эффективности производства тепловой, электрической энергии, снижение потерь при выработке и транспортировке энергоресурсов и воды.

- Повышение эффективности энергопотребления и потребления воды путем внедрения современных энергосберегающих технологий.

- Проведение энергетических обследований на всех объектах муниципальной собственности.

- Установка приборов учета на всех муниципальных объектах.

- Получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресурсов для последующего внедрения энергосберегающих технологий и модернизации инженерного оборудования в многоквартирных домах

- Привлечение внебюджетных источников финансирования мероприятий по

энергосбережению и повышению энергоэффективности

Сроки реализации программы: 2012-2015 годы с перспективой до 2020 года.

Раздел 5.

Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы

В соответствии с требованиями Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, , тепловой энергии, электрической энергии в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема, фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента. Поэтому одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Нарымском сельском поселении является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основными потребителями электроэнергии в учреждениях являются: осветительные приборы, насосы систем отопления,  оргтехника.

1. Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

завершение оснащения приборами учета электроэнергии;

внедрение автоматизированных систем учета;

разработка обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

сокращение потребления электрической мощности за счет внедрения альтернативных источников энергии;

прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении;

пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

2. Основными направлениями повышения энергоэффективности являются меры, обеспечивающие снижение потерь воды в процессе ее передачи. Мероприятиями по реализации данного направления являются:

энергетические обследования и завершение оснащения приборами учета воды;

разработка обоснованных лимитов потребления воды;

пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения;

внедрение автоматизированных систем учета воды;

Раздел 6.

мероприятия ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

На территории Нарымского сельского поселения расположено  административное помещения и муниципальное учреждение МКУК» Нарымский СДК»: ,

Таблица 1 – РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 2011-2012гг.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Общие сведения | Ед.изм. | Разбивка по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | По октябрь 20012 |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |
| 1 | Расход ТЭ БУ, | Гкал |  | 130.55 | 68.170 |
| 2 | Расход воды на снабжение БУ | куб. м |  | 55.3 | 42.9 |
| 3 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ | кВтч |  | 4808 | 3819 |

Таким образом, в разрезе 2-х лет видно, что происходит неравномерное потребление энергетических ресурсов, что приводит к невозможности  рационального планирования бюджетных средств. Возникает необходимость в проведении энергосберегающих мероприятий.

Приоритетной   задачей  в  области  энергосбережения  является проведение  мероприятий,  обеспечивающих  снижение энергопотребления и уменьшение  бюджетных  средств, направляемых на оплату энергоресурсов. Необходимым  шагом для реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях является проведение энергетического обследования и  паспортизации объектов бюджетной сферы.  Энергетическое обследование и паспортизация объектов бюджетной сферы осуществляются в целях:

- выявления потенциала энергосбережения;

- определения основных энергосберегающих мероприятий;

- определения  объектов  бюджетной  сферы,  на  которых  в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;

- установления    нормативных    показателей    энергопотребления  (лимитирования энергопотребления).

Стимулирование   бюджетных  учреждений  к  заключению  договоров, направленных  на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере, осуществляется  путем  установления  муниципальных заданий, использования сэкономленных в  результате энергосбережения бюджетных средств  на  капитальный  и  текущий  ремонт, закупку технологического оборудования  компьютерной  техники  и  инвентаря  для  нужд бюджетных учреждений, а также на премирование персонала. Использование механизма муниципальных  заданий  позволяет ввести обязательные для выполнения бюджетными  учреждениями  задания  по  снижению  энергопотребления как одного из показателей качества оказываемых ими услуг.

Таблица 2 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

| № пп | Наименование мероприятия | затраты тыс. руб. | Источник финанси-роваия | Экономическая эффективность, за 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |  | Натуральый показатель | Стоимостной показатель, тыс. руб. |
| 1. | Установка приборов учета тепловой энергии в здании администрации с. Нарым |  | 100.000.руб- | - | 100. 000. руб | Бюджет НСП |  |  |
| 2. | Энергетическое обследование здания администрации | - |  |  |  | Бюджет НСП | - | - |
| 3 | Утепление стен в здании администрации с.Нарым | - |  | 100.000.руб. |  | Бюджет НСП |  |  |
| 5 | Приобретение и установка прибора учета холодной воды в здании администрации с. Нарым | - | 80 | - | 80 | Бюджет НСП |  |  |
| 6 | Установка приборов учета тепловой энергии в здании СДК с.Нарым |  | 100.000.руб- | - | 100, 000 руб | Бюджет СДК |  |  |
| 7 | Получение энерго. паспорта здания СДК с. Нарым |  |  | 140 | 140 | Бюджет СДК |  |  |
| 8 | Утепление стен в здании СДК с.Нарым |  |  | 100.000.руб | 100. 000 руб | Внебюджетные. средства |  |  |
| 9 | Приобретение и установка прибора учета холодной воды здании СДК с Нарым |  | 80 |  | 80 | Бюджет НСП СДК |  |  |
| 10 | Установка приборов учета тепловой энергии в здании СДК п.Шпалозавод |  | - | 100 | 100 | Бюджет СДК |  |  |
| 11 | Получение энерго. паспорта здания СДК п. Шпалозавод |  |  | 90 | 90 | Бюджет СДК |  |  |
| 12 | Приобретение и установка прибора учета холодной воды здании СДК п. Шпалозавод |  |  | 80 | 80 | Бюджет СДК, |  |  |
| 13 | Установка энергосберегающих ламп здание СДК п.Шпалозавод |  | 0,6 | 0,6 | 1,2 | БюджетСДК |  |  |
| 14 | Установка стеклопакетов СДК п.Шпалозавод |  |  |  |  | Бюджет НСП, СДК внебюджетные средства |  |  |
| 15 | Утепление стен в здании СДК п.Шпалозавод |  | - | 100.000.руб | 100. 000. руб. | Бюджет СДК внебюджетные деньги |  |  |
| 16 | Обшивка стен в здании СДК п. Шпалозавод |  |  | 100.000.руб. | 100.000. руб. | Бюджет СДК |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена уличного освещения на энергосберегающую систему уличного освещения |  |  |  |  | Бюджет НСП |  |  |
| 21 | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия Программы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при  формировании проекта бюджета поселения на соответствующий финансовый год.

Раздел. 7

МЕРОПРИЯТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И повышения ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов является сегодня важной составляющей снижения производственных издержек. Вследствие этого, энергетические обследования, направленные на энергоэффективность и энергосбережение, рассматриваются как инструмент снижения себестоимости продукции, улучшения благосостояния населения, обеспечения соответствующей экологической и социально -бытовой обстановки.

Программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры Нарымского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин.

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и прогноз изменения спроса на энергоресурсы и воду

2.1. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Нарымского сельского поселения осуществляется от дизельной электростанции в с. Нарым.

Дизельная электростанция оборудована четырьмя дизель -генераторами: Г 72М – 2 шт. и ДГА – 315 – 2 шт. Общая установленная мощность ДЭС 2230 кВт.

Технические паспортные данные дизель -генераторов, вырабатывающих электроэнергию:

Г 72М: КПД генератора 0,95%, мощность генератора 800 кВт, число оборотов 375 об/мин, удельный расход топлива 234,4 г/кВт.ч, удельный расход масла 1,22 г/кВт.ч.

ДГА – 315: КПД генератора 0,95%, мощность генератора 315 кВт, число оборотов 500 об/мин., удельный расход топлива 240 г/кВт.ч, удельный расход масла 1,5 г/кВт.ч.

Учет электроэнергии произведенной ДЭС, на предприятии ведется с помощью приборов учета класса точности 2,0, которые установлены на выработку, собственные нужды, отпуск в сеть.

Основными потребителями электроэнергии является население поселков, бюджетная сфера (школа, клуб, сельская администрация и т.д.) и само предприятие ЖКХ.

Все потребители имеют приборы учета, количество приборов учета:

3-х фазных прямого включения индукционный	- 35 шт;

3-х фазных прямого включения электронный -	7 шт;

1-х фазных прямого включения индукционный	- 10 шт;

1-х фазных прямого включения электронный -	988 шт.

Большинство потребителей оснащены приборами учета класса точности 1,0.

Выработанная от генераторов электроэнергия поступает на повышающие силовые трансформаторы: ТМ-630 – 2 шт., ТМ-400 – 1 шт., ТМ-160 – 1 шт. Далее идет распределение электроэнергии по воздушным линиям 10 кВ на населенные пункты: с. Нарым, п Шпалозавод, с. Талиновка, с. Луговское, с. Алатаево. Общая протяженность воздушных линий 10 кВ по предприятию составляет 49,81 км.

Понижение напряжения 10 кВ осуществляется силовыми трансформаторами в количестве: ТМ 100 кВА – 3 шт.; ТМ 160 кВА – 4 шт.; ТМ 250 кВА – 2 шт.; ТМ 400 кВА – 3 шт. Передача и распределение электроэнергии 0,4 кВ осуществляется по воздушным линиям 0,4 кВ, протяженностью 36,03 км.

Информация об основном оборудовании распределительной сети МУП «Нарымское ЖКХ» приведена в таблице Х.1.

Таблица 2.1 – Информация по основному распределительному оборудованию

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| ВЛЭП 10,0 кВ | 49,81 км |
| ВЛЭП 0,4 кВ | 36,03 км |
| Трансформаторы силовые | 16 шт. |

В таблице 2.2 представлены фактические данный по изменению отпуска электроэнергии в сеть.

Таблица 2.2 – Изменение отпуска электроэнергии в сеть

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина отпуска, тыс.кВт.ч | 2953,86 | 2747,02 | 2682,14 | 2654,36 |

Данные таблицы представлены в графике ниже.

Рисунок 2.1 – Величина отпуска электроэнергии в сеть.

Из графика и таблицы видно что за период 2008-2011 гг. произошло снижения потребления электроэнергии с 2953,86 тыс.кВт.ч до величины 2654,36 тыс.кВт.ч. Снижение за этот период составило чуть больше 10%, при этом стоит отметить, что за последний год снижение потребления электроэнергии поселением замедлилось.

Основной характеристикой передачи электрической энергии является величина фактических потерь электроэнергии в сети.

Динамика потерь приведена в таблице 2.3 и на графике 2.2

Таблица 2.3 – Величина фактических потерь электроэнергии в сети

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактические потери электроэнергии в сети, % | 21,82 | 19,57 | 19,01 | 18,82 |

Рисунок 2.2 – Динамика снижения потерь электроэнергии в сети.

За период 2008-2011 гг. наблюдается снижения фактических потерь электроэнергии в сети. Это снижение может быть связано с уменьшением полезного отпуска электроэнергии от станции и реализуемыми мероприятиями по программе энергосбережения.

Для анализа системы выработки электроэнергии на дизельной электростанции наиболее наглядно использовать удельный расход топлива на производства 1 кВт.ч.

Динамика изменения удельного расхода топлива приведена в таблице 2.4 и на графике 2.3

Таблица 2.3 – Величина фактического удельного расхода топлива

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический удельный расход топлива, гр./кВт.ч | 269,28 | 270,68 | 271,67 | 278,87 |

Рисунок 2.3 – Динамика увеличения удельного расхода топлива.

Из графика и таблица видно, что с 2008 года происходит ежегодное увеличение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии.

При анализе данных по расходу топлива совместно с данными по отпуску электроэнергии с ДЭС то видно, что снижение отпуска сильно сказывается на удельном расходе топлива, что в конечном итоге должно привезти к увеличению стоимость электроэнергии.

Основные проблемы системы электроснабжения:

  - Высокая себестоимость электрической энергии.

  - Высокий износ электрических  сетей.

  - Постоянное снижение объемов потребления электроэнергии.

  - Отсутствие у потребителей горячего водоснабжения

  - Избыточная мощность дизельной электростанции, вырабатывающей электроэнергию.

  - Низкая надежность электроснабжения с. Алатаево, связанная с высоким износом распределительной сети от с. Нарым до с. Алатаево.

Направления решения проблем

Основными направлениями решения проблем являются:

  - Строительство в с. Алатаево автономного источника электроснабжения, который позволит обеспечить потребности в электроэнергии потребителей с. Алатаево и при этом не приведет к повышению стоимости электрической энергии

  - Реконструкция дизель-генераторов, которая позволит подстроиться под уменьшающую нагрузку. Работа генераторов на оптимальной нагрузке приведет к уменьшению расхода топлива и, как следствие, снижению тарифов на электрическую энергию.

  - Реконструкция сети уличного освещения с целью уменьшения потребления электроэнергии на нужды уличного освещения.

  - Реконструкция электрических распределительных сетей с целью уменьшения потерь электрической энергии в электрических сетях.

  - Замена ДГА-315 на современный ДГРА-500;

  - Замена трансформаторных подстанций наружной установка на комплектные трансформаторные подстанции (КТП):

    - ТПШ2-160 кВт на КТП-160 кВт;

    - ТПШ4-400 кВт на КТП-250 кВт;

    - ТПШ5-160 кВт на КТП-63 кВт;

    - ТПШ6-250 кВт на КТП-160 кВт;

    - ТП2-400 кВт на КТП-250 кВт;

    - ТП3-160 кВт на КТП-63 кВт;

    - ТП4-400 кВт на КТП-250 кВт;

    - ТП6-160 кВт на КТП-100 кВт;

    - ТП8-160 кВт на КТП-160 кВт.

  - Демонтаж устаревших и избыточных подстанций (ТПШ1-160 кВт, ТПШ7-63 кВт, ТП7-100 кВт);

Система теплоснабжения Нарымского сельского поселения.

Анализ существующего состояния

Теплоснабжение населенных пунктов МО «Нарымское сельское поселение» осуществляется с использованием  систем централизованного (котельные п. Шпалозавод и с. Нарым) и индивидуального (автономного)  теплоснабжения (частный сектор населенных пунктов поселения).

В настоящее время теплоснабжение потребителей поселения осуществляется от 6 котельных, расположенных в с. Нарым и п. Шпалозавод, том числе 4 на дровах, одна котельная использует в качестве топлива нефть и котельная в «Пайдуга» работает на угле.

Схема теплоснабжения котельной «ДК»  с.Нарым

Котельная  расположена по адресу: с. Нарым,  ул. Куйбышева16/1 и обслуживает   сельский дом культуры, здание администрации, музей, почта, сельпо,магазин

« Луговской», парикмахерская.

Здание котельной построено в 1963 году. Протяженность тепловых сетей,м.-266,0.

Средний диаметр трубопровода.м-0,049

На котельной установлена 2 водогрейных котла типа  Квр-0,46КБединичной мощностью0,4Гкал\час.Котлы производства ЗАО « Новосибирский котельный завод» изготовлены и установлены в 2005.г.

Схема теплоснабжения котельной « Пайдуга»

Котельная ,  и обслуживает многоквартирные дома с населением  , школа, больница, магазины

Здание котельной построено в3году

На котельной установлено 2  водогрейных котла типаКВ-1,16(1,0) единичной мощностью 1,0гкал/час. Протяженность тепловых сетей.м — 4822. Средний диаметр

трубопровода,м0,089.

Схема теплоснабжения котельной « Школа»

Котельная расположенна по адрессу с.Нарым ул.Школьная обслуживает школу, детский сад

Здание котельной построено в 2001 году.работает на нефти. В котельной установлено два водогрейных котла типа « турботерм-800» единичной мощностью 0,69 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей 732,0. Средний диаметр трубопровода,м 0,073.

Схема теплоснабжения котельной ДК п.Шпалозавод

Установленной мощностью 0,1 Гкал/час работает на дровах. В котельной установлен один водогрейный котел типа ОКВУ-100 единичной мощностью 0.1 Гкал\час. Протяженность тепловых сетей, м 226,0. Средний размер трубопровода. М 0,049

Схема теплоснабжения « Школа «.Шпалозавод»

Установленной мощностью 0,35 Гкал/час работает на дровах. В котельной установленно два водогрейных котла: один котел типа ОКВУ -100- единичной мощностью 0.1 Гкал\час и один котел типа  Квр-0,25КБ единичной мощностью 0.25 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей,м 248,0. Средний диаметр трубопровода,м

0,057.

Схема теплоснабжения котельной « Общественного центра» п. Шпалозавод

Установленной мощностью0,043 Гкал\час работает на дровах. В котельнлй установлен один водогрейный котел типа ОКВУ-50 единичной мощностью 0,043 Гкал\час. Котел изготовлен в августе 2007 г. и установлен в ноябре 2007 года.

Большинство теплосетей было построено до 1990 года по принципу минимизации затрат и максимального использования местных строительных и  изолирующих материалов, которые не удовлетворяют современным требованиям к условиям эксплуатации. Поэтому тепловые сети поселения были и пока остаются одним из самых ненадежных инженерных сооружений с высоким уровнем потерь тепловой энергии.

Проблема повышения технического уровня тепловых сетей, снижение потерь энергии крайне актуальна.

Анализ состояния тепловых сетей показал общие технологические недостатки:

-отсутствие надежного  противокоррозийного  и тепло гидроизоляционного покрытия;

-высокий износ трубопроводов;

-отсутствие диагностической аппаратуры контроля состояния трубопроводов.

Указанные проблемы в системе теплоснабжения поселения определяют уровень потерь тепловой энергии, который по планируемым данным на 2013 год составят 34,92  % от общего объема тепловой энергии (табл. Х1) отпущенной в сеть.  При этом фактические потери составляют около 40%.

Таблица 2.4 Потери тепловой энергии в тепловых сетях Нарымского сельского поселения

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потери тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «ДК п. Шпалозавод» | 46,2 | 230,2 | 20,07 |
| Котельная «Школа п. Шпалозавод» | 47,2 | 438,8 | 10,76 |
| Котельная "Общественного центра" | - | 91,0 | - |
| Котельная «ДК с. Нарым» | 642,5 | 1118,4 | 57,45 |
| Котельная «Школа с. Нарым» | 87,5 | 1002,9 | 8,72 |
| Котельная «Пайдуга» | 1152,2 | 2775,7 | 41,51 |
| ИТОГО | 1 975,5 | 5656,9 | 34,92 |

Таблица 2.5 Баланс тепловой энергии  по котельным МО «Нарымское сельское поселение»

|  | Наименование показателей | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт за 2010 г. | Факт за 2011 г. | План на 2012 г. |
|  |  | Гкал | % | Гкал | % | Гкал | % |
| Нарымское сельское поселение | Выработка тепловой энергии | 6090,3 |  | 5498,1 |  | 5723,2 |  |
|  | Собственные нужды котельной | 94,6 | 1,55 | 102,7 | 1,87 | 103,6 | 1,81 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллектора | 5995,7 |  | 5395,4 |  | 5619,5 |  |
|  | Потери тепловой энергии в сети | 2648 |  | 1996 |  | 1971 |  |
|  | Полезный отпуск теплоэнергии всего |  |  |  |  | 3648,6 |  |
|  | Собственное потребление |  |  |  |  | 615,7 |  |
|  | Сторонние потребители |  |  |  |  | 3032,9 |  |

Себестоимость производства тепловой энергии остается высокой в связи со следующими объективными факторами:

- установленная мощность котлов превышает значительно фактические потребности в тепловой энергии потребителей поселения, котельные работают на неоптимальном режиме;

- использование нефти в качестве топлива в котельной «Школьная»;

- большая протяженность тепловых сетей с редко расположенными потребителями.

Направления решения проблем

Основными направлениями решения проблем являются:

- повышение КПД котлов и обеспечение их работы в оптимальном режиме, в том числе объединение тепловых нагрузок котельных «Школьная» и «Пайдуга»;

- отказ от использования нефти в качестве топлива;

- снижение сверхнормативных расходов потерь тепловой энергии при передаче ее по тепловым сетям.

-Растущий моральный износ оборудования. Замена котлов в котельных  в 2013

-Большой процент износа объектов теплоснабжения (сетей)

-.Отсутствие автоматического регулирования индивидуальных тепловых пунктов потребителей.

- Отсутствие приборов учета тепловой энергии на большей части объектов теплопотребления.

-Наличие на рынке капитального ремонта объектов теплоснабжения недобросовестных подрядчиков, нарушающих сроки выполнения работ, технологии производства и т. п.

-Недостаточное количество профессионально подготовленных специалистов.

Система водоснабжения Нарымского сельского поселения

Водоснабжение

Анализ существующего состояния

Водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляется из подземных источников. В настоящее время система централизованного водоснабжения действует в с. Нарым; остальные населенные пункты снабжается водой их шахтных колодцев и локальных скважин.

Источники водоснабжения

Услуги водоснабжения по населенным пунктам поселения осуществляет организация МУП «Нарымское ЖКХ».

Система водоснабжения

На территории Нарымского сельского поселения установлено 4 скважины с насосом ЭЦВ-6-10-80 , из которой одна в мк-н Пайдуга. Зона санитарной охраны первого пояса соблюдается. Вода из скважины подается на станцию водоподготовки и далее подается в водопроводную сеть. Часть потребителей получают неочищенную воду. Водопроводная сеть села имеет общую протяженность 3,86 км трубопроводов в основном диаметром 50 мм (97%).

Водопроводные очистные сооружения (ВОС) введены в  эксплуатацию в 2007 году, производительность составляет 2,5. м3/час. Техническое состояние удовлетворительное.

Технология очистки воды базируется на процессах аэрации и фильтрования  через слой альбитофира с целью удаления из артезианской воды  соединений железа.  Обеззараживание воды производится хлором.

Согласно представленных МУП «Нарымское ЖКХ» основным показателям качества очищенной воды, в целом вода соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01, (таблица 4).

Таблица 2.6 Характеристика исходной и очищенной  воды

| № п/п | Наименование показателя | Размерность | Исходная | Очищенная | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Откло-нения от СаНПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах | баллы |  | 1 | 2 |  |
| 2. | Вкус и привкус | баллы |  | 1 | 2 |  |
| 3. | Цветность | градусы |  | 20 | 20 (35) |  |
| 4. | Мутность | мг/ л |  | 1 | 2,6 (3,5) |  |
| 5. | Железо (Fe) | мг/ л |  | 0,36 | 0,3 (1,0) |  |
| 6. | Жесткость общая | мг-экв/ л |  | 3 | 7,0 (10,0) |  |
| 7. | Окисляемость перманганатная | мг/ л |  | 3,4 | 5 |  |
| 8. | Марганец (Мn) | мг/л |  | 0,002 | 0,1 (0,5) |  |
| 9. | Медь (Сu) | мг/ л |  |  | 1 |  |
| 10. | Полифосфаты (РО43-) | мг/ л |  |  | 3,5 |  |
| 11. | Сульфаты (SО42-) | мг/ л |  | 2 | 500 |  |
| 12. | Сухой остаток | мг/ л |  | 249 | 1000 (1500) |  |
| 13. | Хлориды (CI-) | мг/ л |  | 1,9 | 350 |  |
| 14. | РН |  |  |  | от 7 до 9 |  |
| 15. | Цинк (Zn2+) | мг/ л |  |  | 5 |  |
| 16. | Алюминий (АI) | мг/ л |  |  | 0,5 |  |
| 17. | Бериллий (Ве) | мг/ л |  |  | 0,0002 |  |
| 18. | Молибден (Мо) | мг/ л |  |  | 0,25 |  |
| 19. | Мышьяк (Аs) | мг/ л |  |  | 0,05 |  |
| 20. | Нитраты (NО3) | мг/ л |  | 0,1 | 45 |  |
| 21. | Полиакриламид | мг/ л |  |  | 2 |  |
| 22. | Свинец (Pb) | мг/ л |  |  | 0,03 |  |
| 23. | Селен (Sе) | мг/ л |  |  | 0,01 |  |
| 24. | Стронций (Sr) | мг/ л |  |  | 7 |  |

Очистные сооружения и   водопроводные сети находятся  в составе муниципальных объектов ЖКХ Нарымского сельского поселения.

Таблица 2.7 Характеристика водопроводного хозяйства поселения

| населенный пункт | водозаборные сооружения | ВОС |
| --- | --- | --- |
|  | количество скважин, шт / глубина, м | фактическая производительность, тыс.м3/сутки | проектная/факти-ческая производи-тельность тыс.м3/сутки | тип обеззара-живания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Нарым | 3 | 0,576 | 0,06 | хлорирование |
| п.Шпалозавод | 1 | 0,192 |  |  |

Таблица 2.8 Характеристика водопроводных сетей

| Населенный пункт | протяженность по материалу труб, км | протяженность водопроводных сетей по диаметрам, км |
| --- | --- | --- |
| с. Нарым | сталь | 1,436 | до ду 100 мм | 1,436 |
|  | чугун |  | ду 110-200 мм |  |
|  | полимерные |  | ду 250-500 мм |  |
|  | железобетон |  | свыше ду 500 мм |  |
|  | асбоцемент |  | всего |  |
| Д. Шпалозавод | сталь |  | ду 100 мм |  |
|  | чугун |  | ду 110-200 мм |  |
|  | полимерные |  | ду 250-500 мм |  |
|  | железобетон |  | свыше ду 500 мм |  |
|  | асбоцемент |  | всего |  |
| Д. Пайдуга | сталь | 2,427 | ду 100 мм | 2,427 |
|  | чугун |  | ду 110-200 мм |  |
|  | полимерные |  | ду 250-500 мм |  |
|  | железобетон |  | свыше ду 500 мм |  |
|  | асбоцемент |  | всего |  |

Основные показатели систем водоснабжения МУП «Нарымское ЖКХ» по фактическим показателям за   2011 год представлены в таблице 2.8

Таблица 2.9 Основные показатели систем водоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поднято воды | м 3 | 8119 |
| 2. | Пропущено воды через очистные сооружения | м 3 | 5450,7 |
| 3. | Расход воды на собственные нужды | м 3 | 500 |
| 3.1. | Расход воды на собственные нужды в % к поднятой воде | % | 6,1 |
| 4. | Получено со стороны | м 3 |  |
| 5. | Подано воды в сеть (п.1-п.3+п.4) | м 3 | 7619 |
|  | в том числе: |  |  |
| 5.1. | своими насосами | м 3 | 7619 |
| 6. | Утечки и неучтенный расход воды | м 3 | 2168,3 |
| 6.1. | то же в % к поданной в сеть | % | 28,45 |
| 7. | Отпущено (реализовано) воды, всего | м 3 | 5450,7 |
|  | в том числе: |  |  |
| 7.1. | а) собственное потребление | м 3 | 1926,2 |
| 7.2. | б) сторонние потребители, всего | м 3 | 3524,5 |
|  | в том числе: |  |  |
| 7.2.1. | население всего, в т.ч. | м 3 | 1162 |
|  | по приборам учета | м 3 | 632,08 |
|  | по нормативам | м 3 | 529,92 |
| 7.2.2. | бюджетные организации всего, в т.ч. | м 3 | 2328,6 |
|  | по приборам учета | м 3 |  |
|  | по расчету | м 3 | 2328,6 |
| 7.2.3. | прочие предприятия (организации) всего, в т.ч. | м 3 | 33,9 |
|  | по приборам учета | м 3 |  |
|  | по расчету | м 3 | 33,9 |
| 8. | Объем потребленной электроэнергии * | кВт.ч. | 15511 |
| 9. | Заявленная мощность** | кВт |  |

Представленные в таблице 2.9 объемы реализации хозяйственно-питьевой воды, величина  потерь и неучтенных расходов, а также объемы поднятой воды определены на основании показаний приборов учета у потребителей, действующих норм водопотребления по группам потребителей в соответствии с действующими Методическими указаниями и СНиП 2.04.02-84 [10].

Структура полезного отпуска воды по группам потребителей показана в таблице 2.10. Основным потребителем является население, на долю которого приходится 70 % отпускаемой воды.

Таблица 3.Распределение расходов воды по группам потребителей, куб. м

| Группы потребителей | С. Нарым | П. Шпалозавод | Д. Пайдуга | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 73,8 |  | 1203,48 |  |
| Бюджетные организации | 46,8 |  | 2328,6 |  |
| Прочие потребители | 139,8 |  | 33,9 |  |

Таблица 3.1 Оснащение потребителей приборами учета, %

| Группы потребителей | с. Нарым | п. Шпалозавод | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 32 |  | 32 |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |

Как видно из таблицы существует острая проблема в приборном оснащении жилого фонда. Основной причиной такого положения дел является отсутствие финансовых средств как у самих жителей, так и в муниципальных бюджетах.

Основные проблемы системы водоснабжения:

  - Недостаточный охват территории поселения системой централизованного водоснабжения.

  - Высокий износ водозаборных скважины и водопроводных  сетей.

  - Дефицит производительности  и малая  эффективность водопроводных очистных сооружений.

  - Отсутствие у потребителей горячего водоснабжения

  - Требуется строительство установок по обезжелезиванию питьевой воды.

  - Имеется проблема с оснащением жилого фонда приборами учета воды из-за отсутствия финансовых средств.

Направления решения проблем

Основными направлениями решения проблем являются:

  - Определение расчетного водопотребления на перспективу с учетом будущего спроса;

  - Обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве;

  - Поддержка оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям;

  - Охват централизованной системой водоснабжения до 2020 года 100% территории с. Нарым.

Программные мероприятия установка приборов учета энергоресурсов

В связи с тем, что необходимость проведения мероприятий по установке приборов учета производимых и потребляемых энергоресурсов относятся ко всем системам энергоснабжения, общее описания мероприятий и сроки их реализации описаны в настоящем разделе.

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение приборов учета при осуществлении расчетов за них определены Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Согласно закону расчеты за энергетические ресурсы, включая воду (статья 5 пункт 2 закона), должны осуществляться на основании данных об их количественном значении, определенных при помощи приборов учета.

В законе четко определены крайние сроки установки приборов учета энергоресурсов. До 1 января 2012 г. должно быть завершено  оснащение потребителей приборами учета с централизованной подачей ресурсов, кроме населения, для которых предусмотрен более плавный срок перехода на расчеты за потребленные энергоресурсы.

Субъект Российской Федерации или муниципальное образование вправе предоставлять за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета поддержку отдельным категориям потребителей путем выделения им средств на установку приборов учета используемых энергоресурсов.

Таблица 3.2 Мероприятия по установке приборов учета

| №п/п | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена всех устаревших приборов учета электрической энергии с классом точности 2,0 и выше, на современные счетчики с классом точности не ниже 1,0 | 2013 |
| 2 | Установка приборов учета вырабатываемой тепловой энергии на котельных | 2012 |
| 3 | Установка приборов учета потребляемой тепловой энергии у бюджетных потребителей | 2012 |
| 4 | Установка приборов учета отпускаемой воды на скважинах | 2012 |
| 5 | Установка приборов учета холодной воды у потребителей – физических лиц | 2013 |
| 6 | Установка приборов учета холодной воды у потребителей, кроме населения | 2012 |

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Утвержденные долгосрочные программы в области электроснабжения на территории Нарымского сельского поселения отсутствуют.

Основные мероприятия в области электроснабжения связаны с повышением надежности электроснабжения и снижением затрат на производство и передачу электрической энергии в Нарымском сельском поселении.

Таблица 3.3Мероприятия по развитию системы электроснабжения

| №п/п | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция системы уличного освещения с заменой осветительных приборов на энергосберегающие | 2018 |
| 2 | Строительство в с. Алатаево автономного источника электроснабжения | 2014 |
| 3 | Реконструкция дизельной электростанции с учетом внедрения блока автоматической подстройки электрической нагрузки от отпуска электроэнергии в сеть | 2015 |
| 4 | Реконструкция электрических сетей | 2020 |
|  | Замена ДГА-315 на современный ДГРА-500 | 2014 |
|  | Замена трансформаторных подстанций наружной установка на комплектные трансформаторные подстанции и демонтаж избыточных подстанций | 2017 |

Финансовые потребности для реализации программы водоснабжения по каждому запланированному мероприятию представлены в таблице 3.3.

Исходя из системы программных мероприятий, представленных в таблице 3.2,  был определен объем затрат на реализацию мероприятий программы на 2011-2020 годы, составивший 29,2 млн. руб.

Источниками финансирования программных мероприятий являются средства бюджетов всех уровней и поступление средств из внебюджетных источников  за счет тарифных источников, платы за подключение и инвестиций.

Объёмы финансирования из бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и ежегодно уточняются нормативными актами об утверждении годовых бюджетов (таблица 3.4).

Таблица 3.4 Финансовые потребности для реализации программы электроснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Вводимая мощность (кВА) | Протяж.сети (км) | Прогнозн. удельная стоимость стр-ва | Прогноз затрат всего, млн.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012-2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.1. | Реконструкция системы уличного освещения с заменой осветительных приборов на энергосберегающие |  |  | 0,26 | 1,900 | 0,90 | 0,300 | 0,30 | 0,30 | 1,00 |  |  | 0,50 | 0,50 |  |  |
| 1.2. | Строительство в с. Алатаево автономного источника электроснабжения |  |  |  | 3,300 | 3,30 |  | 3,30 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Реконструкция дизельной электростанции с учетом внедрения блока автоматической подстройки электрической нагрузки от отпуска электроэнергии в сеть |  |  |  | 0,500 | 0,50 |  | 0,10 | 0,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Реконструкция электрических сетей 0,4 Кв |  |  | 0,35 | 8,250 | 1,05 |  | 1,05 |  | 7,20 | 3,00 |  | 1,40 |  | 1,40 | 1,40 |
| 1.5. | Замена ДГА-315 на ДГРА-500 | 400 |  |  | 13,500 | 6,25 |  | 1,60 | 4,65 | 7,25 | 7,25 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Реконструкция трансформаторных подстанций, с установкой комплектных трансформаторных подстанций |  |  |  | 1,650 | 0,35 |  |  | 0,35 | 1,30 | 0,45 | 0,45 | 0,40 |  |  |  |
| 1.7. | Замена всех устаревших приборов учета электрической энергии с классом точности 2,0 и выше, на современные счетчики с классом точности не ниже 1,0 |  |  |  | 0,100 | 0,10 | 0,050 | 0,05 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по электроснабжению | 400 |  |  | 29,20 | 12,45 | 0,35 | 6,40 | 5,70 | 16,75 | 10,70 | 0,45 | 2,30 | 0,50 | 1,40 | 1,40 |

Таблица 3.5Прогнозируемые источники финансирования мероприятий по Программе электроснабжения Нарымского сельского поселения

| Источники финансирования | Годы | ИТОГО 2011-2020 |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013-2014 | 2015-2020 |  |
| Бюджеты всех уровней | 0,3 | 11,9 | 16,1 | 28,2 |
| в т.ч. Местный бюджет | 0,1 | 2,4 | 3,2 | 5,6 |
| Прочие источники | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,0 |
| Всего | 0,4 | 12,2 | 16,8 | 29,2 |

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Утвержденные долгосрочные программы в области теплоснабжения на территории Нарымского сельского поселения отсутствуют.

Основные мероприятия в области теплоснабжения связаны с повышением эффективности работы системы теплоснабжения и снижением потерь в тепловых сетях.

Таблица 3.6 Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

| №п/п | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | разработка перспективной схемы теплоснабжения, в том числе определение возможной пере трассировки тепловых сетей с целью снижения их протяженности | 2012 |
| 2 | строительство новой угольной котельной, объединяющей нагрузки существующих котельных «Школа» и «Пайдуга» в с. Нарым с целью снижения себестоимости тепловой энергии и отказа от использования нефти в качестве топлива, и реконструкция тепловых сетей (1 км) от этих котельных | 2013 |
| 3 | реконструкция тепловых сетей с целью снижения сверхнормативных затрат тепловой энергии при передаче ее по тепловым сетям | 2013-2018 |

Финансовые потребности для реализации программы водоснабжения по каждому запланированному мероприятию представлены в таблице 3.6.

Исходя из системы программных мероприятий, представленных в таблице 3.5,  был определен объем затрат на реализацию мероприятий программы на 2012-2020 годы, составивший 55,8 млн. руб.

Источниками финансирования программных мероприятий являются средства бюджетов всех уровней и поступление средств из внебюджетных источников  за счет тарифных источников, платы за подключение и инвестиций.

Объёмы финансирования из бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и ежегодно уточняются нормативными актами об утверждении годовых бюджетов (таблица 3.7).

Таблица 3.7. Финансовые потребности для реализации программы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Вводимая мощность, МВт | Протяженность сетей в однотрубном исполнении, км | Прогнозн. удельная стоимость стр-ва | Прогноз затрат всего, млн.руб. | Годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012-2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2.1 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации системы теплоснабжения, разработка перспективной схемы теплоснабжения |  |  |  | 0,200 | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство новой угольной котельной, объединяющей нагрузки существующих котельных «Школа» и «Пайдуга» в с. Нарым , и реконструкция тепловых сетей от этих котельных(1 км в двухтрубном исчислении) |  |  |  | 17,300 | 17,30 |  | 17,30 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция тепловых сетей с заменой изношенных участков |  | 8,00 | 4,46 | 35,680 | 22,30 |  | 13,38 | 8,92 | 13,38 |  | 4,46 | 4,460 |  | 4,460 |  |
| 2.4 | Установка приборов учета вырабатываемой тепловой энергии на котельных |  |  |  | 1,000 | 1,00 | 0,200 | 0,400 | 0,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Установка приборов учета потребляемой тепловой энергии у бюджетных потребителей |  |  |  | 1,000 | 1,00 | 0,400 | 0,600 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Проведение энергоаудита источников тепловой энергии и тепловых сетей |  |  |  | 0,500 | 0,20 | 0,20 |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |  |  |
| 2.7. | Проведение технической диагностики состояния дымовых труб котельных |  |  |  | 0,120 | 0,00 |  |  |  | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теплоснабжению |  |  |  | 55,800 | 42,00 | 0,8 | 31,9 | 9,3 | 13,80 | 0,1 | 4,5 | 4,8 | 0,0 | 4,5 | 0,0 |

Таблица 3.8. Прогнозируемые источники финансирования мероприятий по Программе теплоснабжения Нарымского сельского поселения

| Источники финансирования | Годы | ИТОГО 2011-2020 |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013-2014 | 2015-2020 |  |
| Бюджеты всех уровней | 0,4 | 35,9 | 10,8 | 47,1 |
| в т.ч. Местный бюджет | 0,1 | 7,2 | 2,2 | 9,4 |
| Прочие источники | 0,4 | 5,3 | 3,0 | 8,7 |
| Всего | 0,8 | 41,2 | 13,8 | 55,8 |

Программа  инвестиционных проектов в водоснабжении

В связи с отсутствием перспективной схемы водоснабжения необходимо, в первую очередь, разработать данную схему с учетом генерального плана развития поселения, предусмотрев максимальный охват централизованным водоснабжением жилых домов  и объектов социальной сферы.

Таблица 3.9. Мероприятия по развитию системы водоснабжения

| №п/п | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка перспективной схемы водоснабжения | 2012 |
| 2 | Перекладка изношенных водопроводных линий (3,86 км) | расчетный срок |
| 3 | Утверждение запасов подземных вод | 2013 |
| 4 | Замена действующей системы обеззараживания воды (хлорирования), на более безопасную для здоровья населения (УФО) | 2016 |

Финансовые потребности для реализации программы водоснабжения по каждому запланированному мероприятию представлены в таблице 3.9.

Исходя из системы программных мероприятий, представленных в таблице 3.8,  был определен объем затрат на реализацию мероприятий программы на 2011-2020 годы, составивший 16,2 млн. руб.

Источниками финансирования программных мероприятий являются средства бюджетов всех уровней и поступление средств из внебюджетных источников  за счет тарифных источников, платы за подключение и инвестиций.

Объёмы финансирования из бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и ежегодно уточняются нормативными актами об утверждении годовых бюджетов.

Таблица 4 Финансовые потребности для реализации программы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Вводимая мощность, тыс. м3/сут | Протяженность сетей, км | Прогнознозная удельная стоимость стртоительства | Прогноз затрат всего (млн.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012-2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 3.1. | Установка приборов учета отпускаемой воды на скважинах |  |  |  | 0,1 | 0,06 | 0,06 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Установка приборов учета холодной воды у потребителей |  |  |  | 0,2 | 0,24 | 0,12 | 0,12 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Разработка перспективной схемы водоснабжения |  |  |  | 1,2 | 1,18 |  | 1,18 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Перекладка изношенных водопроводных линий (3,86 км) |  |  |  | 12,4 | 3,10 |  | 3,1 |  | 9,30 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |
| 3.6 | Разработка и утверждение запасов подземных вод |  |  |  | 0,3 | 0,00 |  |  |  | 0,30 |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 3.7 | Замена действующей системы обеззараживания воды (хлорирования), на более безопасную для здоровья населения (УФО) |  |  |  | 2,0 | 0,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Итого по водоснабжению |  |  |  | 16,2 | 4,58 | 0,2 | 4,4 | 0,0 | 11,60 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,1 | 1,0 | 4,1 |

Таблица 4.1. Прогнозируемые источники финансирования мероприятий по Программе водоснабжения Нарымского сельского поселения

| Источники финансирования | Годы | ИТОГО 2011-2020 |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013-2014 | 2015-2020 |  |
| Бюджеты всех уровней | 0,0 | 3,7 | 9,3 | 13,0 |
| в т.ч. Местный бюджет | 0,0 | 0,7 | 1,9 | 2,6 |
| Прочие источники | 0,2 | 0,7 | 2,3 | 3,1 |
| Всего | 0,2 | 4,4 | 11,6 | 16,2 |

Раздел 8

МЕРОПРИЯТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И повышения ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

Основная цель Программы - эффективное использование энергетических ресурсов при их потреблении в жилищном фонде Нарымского сельского поселения и улучшение условий проживания граждан в муниципальных домах. Федеральный закон №185-ФЗ от 21 июля 2007 г. "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Настоящий Федеральный закон в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий устанавливает правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем создания некоммерческой организации, осуществляющей функции по предоставлению такой финансовой поддержки, определяет компетенцию, порядок создания некоммерческой организации и ее деятельности, регулирует отношения между указанной некоммерческой организацией, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

В рамках Программы в приоритетном порядке предусматривается оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов многоквартирных домов, расположенных в поселении. Установка приборов учёта - одно из важнейших условий реформирования жилищно-коммунального комплекса. Учётное потребление ресурсов продиктовано необходимостью энергетической безопасности страны. Энергосберегающая политика государства основана на принципах обязательности учета юридическими лицами производимых или расходуемых ими энергетических ресурсов, а также учета физическими лицами получаемых ими энергетических ресурсов. Указанная политика установлена Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Вместе с тем, в установке приборов учёта потребления коммунальных ресурсов, в первую очередь, заинтересованы граждане.

В сфере реализации реформы жилищно -коммунального хозяйства при всех способах управления многоквартирным домом коммунальные услуги предоставляются на основании безвозмездных гражданско-правовых договоров, содержащих условия предоставления коммунальных услуг, заключаемых исполнителем с собственником жилого помещения. Существует необходимость приведения системы договорных отношений в области предоставления и оплаты коммунальных услуг в соответствие с жилищным законодательством. Основой разграничения отношений по предоставлению коммунальных услуг и отношений ресурсосбережения является установка на границе сетей, входящих в состав общего имущества собственников помещений в  многоквартирном доме, коллективного (общедомового) прибора учёта.

Установка приборов учёта необходима для получения достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресурсов, она решает вопрос контроля и ответственности за качество предоставляемых услуг. Необходимость использования общедомовых приборов учёта, в том числе, продиктована задачей учёта затрат потреблённых ресурсов на содержание общего имущества собственников в многоквартирном доме. Одним из способов снижения расходов граждан на оплату коммунальных услуг является повсеместная установка общедомовых приборов учёта ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии).

Оплата за фактически потреблённую энергию является мощным стимулом для собственников многоквартирных домов осуществлять модернизацию инженерного оборудования в домах с целью внедрения энергосберегающих технологий и последующего снижения платы за коммунальные услуги.

Выполнение программных мероприятий позволит снизить расходы населения на оплату потребленной тепловой и электрической энергии, холодной воды за счет установки приборов учета на объектах многоквартирного жилищного фонда на 10 – 50%.  Реализация Программы позволит повысить надежность работы энергетического комплекса и обеспечить бесперебойное и качественное снабжение населения тепловой и электрической энергией, холодной водой.

Раздел 8.

Нормативное обеспечение

Развитие нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в Нарымском сельском поселении обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение политики энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории поселения.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в поселении являются:

совершенствование полномочий органов исполнительной власти в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

разработка порядка организации проведения энергетического обследования частных жилых, многоквартирных домов и помещений жилищного фонда поселения;

разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по энергетической эффективности и энергосбережению;

Раздел 9.

Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.

Руководителем Программы является Администрация Нарымского сельского поселения, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает муниципальный заказчик Программы и вносит соответствующий проект постановления Администрации Нарымского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Нарымского сельского поселения.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации Нарымского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета Нарымского сельского поселения.

Раздел 10.

Оценка социально -экономической

эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органе местного самоуправления, муниципальных казенных учреждениях:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

- - установка тепловых счетчиков в учреждении администрации,учреждениях культуры

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и муниципальными образованиями в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Нарымского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение теплоэнергоресурсов. Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно- эпидемиологическое состояние территории.

«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности

на территории Нарымского сельского поселения на 2012-2015 годы»

СИСТЕМА

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на территории Нарымского сельского поселения на 2012-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений | Администрация Нарымского сельского поселения | Не требуется финансирование | - | - | - |  | - | Упорядочение проведения обязательных энергетических обследований |
| 2. | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | Администрация Нарымского сельского поселения | Бюджет Нарымского сельского поселения |  |  |  |  | - | Разработка энергетических паспортов и мероприятий по энергосбережению |
| 3 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Администрация Нарымского сельского поселения | Не требуется финансирование | - | - - - |  | - | - |  |
| 4 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Администрация Нарымского сельского поселения | Не требуется финансирование | - | - - - |  | - | - |  |
| 5 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | Администрация Нарымского сельского поселения | Не требуется финансирование | - | - - - |  | - | - |  |
| 6 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). | Администрация Нарымского сельского поселения | Бюджет Нарымского сельского поселения |  | - |  |  |  | Уменьшение потребления электроэнергии на освещение на 60 – 80% |